## Cerberus PRO
Zamawiający:
Nazwa firmy: |  | Imię i Nazwisko
Ulica, numer: |  | Tel.
Kod pocztowy: |  | Fax
Miejscowość: |  | Tel. kom.
NIP: |  | email
Osoba zamawiająca: |  | www | www
e-mail: |  | Data
Tel. kontakowy:
Adres dostawy:
Nazwa firmy:
Tel. kontaktowy:
Ulica, numer:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Uwagi:
Zamówienie nr / nazwa projektu (dotyczy):
Konfigurator obowiązujący od dnia 20.04.2020 r. do odwołania.
|  |  | suma netto PLN |  | 0 | 0
|  |  | suma brutto PLN |  | 0 | 0
|  |  | Upust |  | 0% | 0%
|  |  | suma netto PLN |  | 0 | 0
|  |  | suma brutto PLN |  | 0 | 0
Typ | Opis | Ilość szt. | Cena netto PLN | Cena brutto PLN | Wartość netto PLN
Centrale, konsole, panele wyniesione, tablica synoptyczna
FC361-ZZ | Centrala 1 pętla (126 adresów); zasilacz 70W; obudowa Compact |  | 3118 | 3835.14 | 0
FC361-ZA | Centrala 1 pętla (126 adresów); zasilacz 70W; obudowa Comfort |  | 3342 | 4110.66 | 0
FC361-YZ | Centrala 1 pętla (126 adresów); grupa 16 LED; zasilacz 70W; obudowa Compact |  | 3230 | 3972.9 | 0
FC361-YA | Centrala 1 pętla (126 adresów); grupa 16 LED; zasilacz 70W; obudowa Comfort |  | 3499 | 4303.77 | 0
FC721-ZZ | Centrala 1 pętla (126 adresów); zasilacz 70W; obudowa Eco |  | 4999 | 6148.77 | 0
FC721-YZ | Centrala 1 pętla (126 adresów); grupa 24 LED; zasilacz 70W; obudowa Eco | 0 | 6904 | 8491.92 | 0 | 0
FC722-ZZ | Centrala 2 pętle (252 adresów); zasilacz 70W; obudowa Standard | 0 | 6611 | 8131.53 | 0 | 0
FC722-YZ | Centrala 2 pętle (252 adresów); grupa 24 LED, zasilacz 70W; obudowa Standard |  | 7692 | 9461.16 | 0
FC722-ZA | Centrala 2 pętle (252 adresy); zasilacz 150W; obudowa Comfort |  | 8260 | 10159.8 | 0
FC722-ZE | Centrala 2 pętle (252 adresy); grupa 48 LED; zasilacz 150W; obudowa Comfort | 0 | 9810 | 12066.3 | 0 | 0
FC723-ZA | Centrala modułowa (2 pętle, 252 adresy) maks. 12 pętli 756 adresów, zasilacz 150W, obudowa Comfort |  | 11991 | 14748.93 | 0
FC724-ZA | Centrala 4 pętle (504 adresy); zasilacz 150W; obudowa Comfort | 0 | 8885 | 10928.55 | 0 | 0
FC724-ZE | Centrala 4 pętle (504 adresy); grupa 48 LED; zasilacz 150W; obudowa Comfort | 0 | 11197 | 13772.31 | 0 | 0
FC726-ZA | Centrala modułowa (4 pętle, 504 adresy) maks. 28 pętli 1512 adresów, zasilacz 150W, obudowa Large | 0 | 15177 | 18667.71 | 0 | 0
FT724-ZZ | Konsola obsługowa | 0 | 6278 | 7721.94 | 0 | 0
FT2010-A1 | Panel informacyjno-kontrolny, stacyjka Nordic | 0 | 3596 | 4423.08 | 0 | 0
FT2010-C1 | Panel informacyjno-kontrolny płaski, stacyjka Kaba | 0 | 3801 | 4675.23 | 0 | 0
FT2011-A1 | Panel informacyjny | 0 | 2854 | 3510.42 | 0 | 0
FT2001-A1 | Sterownik tablicy synoptycznej | 0 | 1542 | 1896.66 | 0 | 0
F50F410 | Kabel połączeniowy (do 24 LED; 1m) | 0 | 202 | 248.46 | 0 | 0
Akcesoria central
FA2003-A1 | Akumulator 12V, 7Ah, VDS | 0 | 105 | 129.15 | 0 | 0
FA2004-A1 | Akumulator 12V, 12Ah, VDS | 0 | 175 | 215.25 | 0 | 0
FA2005-A1 | Akumulator 12V, 17Ah, VDS | 0 | 249 | 306.27 | 0 | 0
BAT12-25 | Akumulator 12V, 25Ah (28Ah, LL), VDS | 0 | 349 | 429.27 | 0 | 0
NP38-12 | Akumulator 12V, 38Ah, Yuasa | 0 | 669 | 822.87 | 0 | 0
FA2007-A1 | Akumulator 12V, 45Ah, VDS | 0 | 656 | 806.88 | 0 | 0
FA2008-A1 | Akumulator 12V, 65Ah, VDS | 0 | 938 | 1153.74 | 0 | 0
FA2009-A1 | Akumulator 12V, 100Ah, VDS | 0 | 1401 | 1723.23 | 0 | 0
BAT12-110 | Akumulator 12V, 110Ah, VDS | 0 | 2083 | 2562.09 | 0 | 0
FH7201-Z3 | Obudowa dodatkowa (Eco) 430x398x80 mm | 0 | 1770 | 2177.1 | 0 | 0
FH7202-Z3 | Obudowa dodatkowa (Standard) 430x398x160 mm | 0 | 1896 | 2332.08 | 0 | 0
FH7203-Z3 | Obudowa dodatkowa (Comfort) 430x796x160 mm | 0 | 2728 | 3355.44 | 0 | 0
FH7204-Z3 | Obudowa dodatkowa (Large Extension) 430x398x260 mm | 0 | 2255 | 2773.65 | 0 | 0
FH7205-Z3 | Obudowa dodatkowa (Large) 430x796x260 mm | 0 | 2921 | 3592.83 | 0 | 0
FHA2017-A1 | Rama do montażu wpuszczanego (obudowa Standard 1HU) | 0 | 664 | 816.72 | 0 | 0
FHA2015-A1 | Rama do montażu wpuszczanego (obudowa Comfort 2HU) | 0 | 812 | 998.76 | 0 | 0
FHA3602-Z1 | Rama do montażu wpuszczanego central FC361 |  | 464 | 570.72 | 0
FHA2016-A1 | Zestaw montażowy rack 19" | 0 | 2305 | 2835.15 | 0 | 0
FCM7210-Z3 | Moduł bez LED | 0 | 573 | 704.79 | 0 | 0
FCM7213-Y3 | Moduł ze wskaźnikami zadziałania - 48 grup LED | 0 | 3844 | 4728.12 | 0 | 0
FCM7214-Y3 | Moduł ze wskaźnikami zadziałania - 96 grup LED | 0 | 6421 | 7897.83 | 0 | 0
FN2001-A1 | Moduł sieciowy (C-WEB/SAFEDLINK) | 0 | 1241 | 1526.43 | 0 | 0
FN2002-A1 | Reapeater (SAFEDLINK) | 0 | 1443 | 1774.89 | 0 | 0
FN2006-A1 | Konwerter światłowodowy (jednomodowy) | 0 | 7560 | 9298.8 | 0 | 0
FN2007-A1 | Konwerter światłowodowy (wielomodowy) | 0 | 3672 | 4516.56 | 0 | 0
FN2012-A1 | Switch Ethernet modułowy (C-WEB/LAN) | 0 | 3780 | 4649.4 | 0 | 0
FCA2031-A1 | Moduł połączeniowy switcha FN2012 (MoNET) |  | 685 | 842.55 | 0
VN2001-A1 | Moduł Ethernet switcha FN2012 |  | 588 | 723.24 | 0
VN2002-A1 | Moduł wielomodowy (MM) switcha FN2012 |  | 1151 | 1415.73 | 0
VN2003-A1 | Moduł jednomodowy (SM) switcha FN2012 |  | 1740 | 2140.2 | 0
FHA2029-A1 | Zestaw montażowy Switcha w obudowie Comfort | 0 | 838 | 1030.74 | 0 | 0
NK8327 | Bramka Modbus |  | 7143 | 8785.89 | 0
FCI2003-A1 | Moduł liniowy (C-NET) rozszerzenie z 2 do 4 pętli | 0 | 711 | 874.53 | 0 | 0
FCL2001-A1 | Moduł liniowy (C-NET) 4 pętle (252 adresy) | 0 | 2362 | 2905.26 | 0 | 0
FCL7201-Z3 | Moduł liniowy (SynoLOOP) 4 pętle (512 adresów) do urządzeń Synova | 0 | 3050 | 3751.5 | 0 | 0
FCI2007-A1 | Moduł transmisji alarmu/awarii i sygnalizatorów; 4 wyj. | 0 | 1787 | 2198.01 | 0 | 0
FCI2008-A1 | Moduł 12 programowalnych wej./wyj. OC | 0 | 878 | 1079.94 | 0 | 0
FCI2009-A1 | Moduł 8 nadzorowanych wyj. alarmu lub sygnalizatorów | 0 | 1763 | 2168.49 | 0 | 0
FTO2001-A1 | Drukarka (moduł RS232 niezbędny) | 0 | 2045 | 2515.35 | 0 | 0
| Papier do drukarki | 0 | 24 | 29.52 | 0 | 0
FCA2001-A1 | Moduł RS232 (izolowany) | 0 | 666 | 819.18 | 0 | 0
FCA2002-A1 | Moduł RS485 (izolowany) | 0 | 787 | 968.01 | 0 | 0
FCA2005-A1 | Moduł sygnalizatorów (rozdział na 4 linie) | 0 | 367 | 451.41 | 0 | 0
FCA3602-Z1 | Karta 4M, 4 nadzorowane wyjścia do central FC361 | 0 | 621 | 763.83 | 0 | 0
FTO3602-Z1 | Moduł ze wskaźnikami LED (16 stref) do centrali FC361 |  | 197 | 242.31 | 0
FCA2033-A1 | Klucz (S1) Cerberus Remote/wizualizacja BACnet | 0 | 438 | 538.74 | 0 | 0
FCA2034-A1 | Klucz (S2) Cerberus Remote/podstawowa obsługa BACnet | 0 | 728 | 895.44 | 0 | 0
FCA2035-A1 | Klucz (S3) Cerberus Rem./zaaw. obsługa BACnet/Cerberus Mobile | 0 | 1458 | 1793.34 | 0 | 0
FCA2036-A1 | Klucz (S4) Cerberus Rem./zaaw. i rozsz. obsługa BACnet/Cerberus Mobile |  | 2878 | 3539.94 | 0
Z3B171 | Przekaźnik 250VAC / 10A | 0 | 66 | 81.18 | 0 | 0
FCA1209-Z1 | Moduł 1 wyjście 5A/230VAC | 0 | 175 | 215.25 | 0 | 0
FCA2014-A1 | Zestaw kabli (komunikacyjnych) | 0 | 556 | 683.88 | 0 | 0
TS35_122 | Szyna U TS35/7.5/122 | 0 | 23 | 28.29 | 0 | 0
TS35_288 | Szyna U TS35/7.5/289 | 0 | 43 | 52.89 | 0 | 0
FDCM291 | Stopka montażowa do szyny U (zamówienie - krotność 25 szt.) | 0 | 2 | 2.46 | 0 | 0
FP2015-A1 | Zasilacz (70W) | 0 | 1384 | 1702.32 | 0 | 0
FP2004-A1 | Zasilacz (150W, A) | 0 | 2854 | 3510.42 | 0 | 0
FP2005-A1 | Zasilacz (150W, B) do kaskadowania | 0 | 2255 | 2773.65 | 0 | 0
FCA3601-Z1 | Stacyjka kluczowa do central FC361 | 0 | 221 | 271.83 | 0 | 0
FCA3603-Z1 | Stacyjka kluczowa (Nordic) do central FC361 | 0 | 374 | 460.02 | 0 | 0
FTO2005-C1 | Stacyjka kluczowa (Kaba) | 0 | 561 | 690.03 | 0 | 0
FTO2006-B1 | Stacyjka kluczowa (Nordic) | 0 | 249 | 306.27 | 0 | 0
Czujki i akcesoria
OP720 | Czujka optyczna dymu TF1-TF5 + TF7-TF9 | 0 | 171 | 210.33 | 0 | 0
OH720 | Czujka wielodetektorowa (optyczno-termiczna), TF1-TF9 | 0 | 191 | 234.93 | 0 | 0
HI720 | Czujka ciepła (nadmiarowo-różniczkowa) | 0 | 144 | 177.12 | 0 | 0
HI722 | Czujka ciepła (nadmiarowa) | 0 | 138 | 169.74 | 0 | 0
OOH740 | Czujka wielodetektorowa (2xO, 2xT), TF1-TF9, ASAtechnology | 0 | 297 | 365.31 | 0 | 0
OOHC740 | Czujka wielodetektorowa (2xO, 2xT, 1xCO), TF1-TF9, ASAtechnology | 0 | 531 | 653.13 | 0 | 0
DB721 | Gniazdo czujki adresowalnej (z przejściem) | 0 | 17 | 20.91 | 0 | 0
DB722 | Gniazdo czujki adresowalnej (z przejściem) bezśrubowe, z uszczelką | 0 | 46 | 56.58 | 0 | 0
FDBZ291 | Płytki opisowe (zamówienie - krotność 10 szt.) | 0 | 4 | 4.92 | 0 | 0
BA720 | Adapter gniazda DB721 | 0 | 12 | 14.76 | 0 | 0
BA721 | Adapter gniazda do środowisk wilgotnych | 0 | 111 | 136.53 | 0 | 0
FDBH291 | Element grzewczy do BA721 | 0 | 395 | 485.85 | 0 | 0
DBS720 | Gniazdo z sygnalizatorem akustycznym | 0 | 222 | 273.06 | 0 | 0
DBZ1193 | Płytki opisowe do BA721 (zamówienie - krotność 10 szt.) | 0 | 4 | 4.92 | 0 | 0
RS720 | Uszczelka gniazda (zamówienie - krotność 10 szt.) | 0 | 12 | 14.76 | 0 | 0
DBZ1194 | Osłona zabezpieczająca czujkę (do adapterów BA721) | 0 | 132 | 162.36 | 0 | 0
FDBZ294 | Osłona zabezpieczająca EMC (do adapterów BA721) | 0 | 1645 | 2023.35 | 0 | 0
FDAI91 | Wskaźnik zadziałania mały | 0 | 41 | 50.43 | 0 | 0
FDAI92 | Wskaźnik zadziałania duży | 0 | 66 | 81.18 | 0 | 0
AI330 | Adapter do FDAI92 | 0 | 6 | 7.38 | 0 | 0
LP720 | Element blokujący czujkę (2 klucze, 100 kołków) | 0 | 75 | 92.25 | 0 | 0
DBZ1190-AA | Mikrozłącze 4 zaciski 0,5 mm2; (zamówienie - krotność 50 szt.) | 0 | 3 | 3.69 | 0 | 0
DBZ1190-AB | Mikrozłącze 3 zaciski 2,5 mm2; (zamówienie - krotność 50 szt.) | 0 | 3 | 3.69 | 0 | 0
MVH1 | Wysięgnik do montażu czujek |  | 397 | 488.31 | 0
FDCL221 | Izolator linii |  | 258 | 317.34 | 0
FDCL221-M | Izolator 9 linii |  | 1093 | 1344.39 | 0
System bezprzewodowy SWING
FDCW241 | Interfejs radiowy SWING | 0 | 1074 | 1321.02 | 0 | 0
FDOOT271 | Bezprzewodowa czujka wielodetektorowa, ASAtechnology | 0 | 1089 | 1339.47 | 0 | 0
FDB271 | Gniazdo czujki bezprzewodowej | 0 | 12 | 14.76 | 0 | 0
FDME273 | Ręczny ostrzegacz pożarowy bezprzewodowy | 0 | 805 | 990.15 | 0 | 0
FDMH273-R | Obudowa do FDME273 czerwona | 0 | 172 | 211.56 | 0 | 0
BAT3.6-10 | Zestaw baterii do urządzeń bezprzewodowych | 0 | 131 | 161.13 | 0 | 0
Ręczne ostrzegacze pożarowe i akcesoria
FDME221 | Ręczny ostrzegacz pożarowy IP44 (wymaga obudowy FDMH291) | 0 | 239 | 293.97 | 0 | 0
FDMH291-R | Obudowa do FDME221 czerwona | 0 | 33 | 40.59 | 0 | 0
FDMG291 | Zapasowa szybka do FDMH291-x (zamówienie - krotność 10 szt.) | 0 | 12 | 14.76 | 0 | 0
FDMC291 | Płytka ochronna do FDMH291 (zamówienie - krotność 5 szt.) | 0 | 31 | 38.13 | 0 | 0
FDME223 | Ręczny ostrzegacz pożarowy IP64 | 0 | 257 | 316.11 | 0 | 0
FDMH293-R | Obudowa do FDM223 czerwona | 0 | 69 | 84.87 | 0 | 0
DMZ1197-AD | Uszczelka do FDMH293 (wymagana dla IP64)(zamówienie- krotność 5szt.) | 0 | 53 | 65.19 | 0 | 0
DMZ1196-AC | Zapasowa szybka do FDMH293 (zamówienie - krotność 10 szt.) | 0 | 11 | 13.53 | 0 | 0 | `
DMZ1195 | Klucz do FDMH293 (zamówienie - krotność 10 szt.) | 0 | 16 | 19.68 | 0 | 0
DMZ1197-AC | Płytka ochronna do FDMH293 (zamówienie - krotność 5 szt.) | 0 | 24 | 29.52 | 0 | 0
Moduły i akcesoria
FDCI221 | Moduł 1 wejście | 0 | 138 | 169.74 | 0 | 0
FDCIO221 | Moduł 1 wejście / 1 wyjście (2A / 30 VDC/VAC) | 0 | 219 | 269.37 | 0 | 0
FDCI222 | Moduł 4 wejścia | 0 | 303 | 372.69 | 0 | 0
FDCIO222 | Moduł 4 wejścia / 4 wyjścia (4A / 250VAC) | 0 | 774 | 952.02 | 0 | 0
FDCI723 | Moduł wej. linii kolekt./konwen. (wymaga zasilania 24V!) | 0 | 471 | 579.33 | 0 | 0
FDCIO223 | Moduł 2 wej./wyj. linia kolekt. lub sygnal. (wymaga zasilania 24V!) | 0 | 865 | 1063.95 | 0 | 0
FDCH221 | Obudowa z pokrywą IP65 | 0 | 59 | 72.57 | 0 | 0
M20x1,5 | Dławica uszczelniająca M20 x 1,5 (zamówienie - krotność 10 szt.) |  | 79 | 97.17 | 0
ZU M20x1,5 | Nakrętka dławicy M20 x 1,5 (zamówienie - krotność 10 szt.) | 0 | 6 | 7.38 | 0 | 0
Sygnalizatory
Wewnętrzne
FDS224-R | Sygnalizator akustyczny pętlowy, czerwony; 99dB | 0 | 402 | 494.46 | 0 | 0
FDS225-R | Sygnalizator aku. z kom. głosowymi, pętlowy, czerwony, 94dB |  | 475 | 584.25 | 0
FDS226-RR | Sygnalizator akustyczno-optyczny, pętlowy, czerwony; EN54-23 |  | 438 | 538.74 | 0
FDS227-RR | Sygnalizator aku.-opt. z kom. głosowymi, pętlowy, czerwony, EN54-23 |  | 518 | 637.14 | 0
FDB226-R | Puszka montażowa sygnalizatora adresowalnego, czerwona | 0 | 16 | 19.68 | 0 | 0
FDB227-R | Puszka montażowa sygnalizatora adresowalnego, głęboka, czerwona |  | 24 | 29.52 | 0
FDS221-R | Sygnalizator akustyczny pętlowy czerwony IP43, ŚD CNBOP |  | 433 | 532.59 | 0
FDS229-R | Sygnalizator akustyczno-optyczny pętlowy IP43 | 0 | 417 | 512.91 | 0 | 0
FDB221 | Gniazdo sygnalizatora adresowalnego | 0 | 21 | 25.83 | 0 | 0
FDB291 | Adapter gniazda FDB221 | 0 | 10 | 12.3 | 0 | 0
FDB295 | Adapter do środowiska wilgotnego z uszczelką IP55 | 0 | 111 | 136.53 | 0 | 0
FDBH291 | Element grzewczy do FDB295 | 0 | 395 | 485.85 | 0 | 0
DBS721 | Gniazdo pośrednie z sygnalizatorem akustycznym | 0 | 299 | 367.77 | 0 | 0
DBS728 | Gniazdo pośrednie z sygnalizatorem akustyczno-optycznym | 0 | 558 | 686.34 | 0 | 0
DBS729 | Gniazdo pośrednie z sygnalizatorem akustyczno-optycznym | 0 | 382 | 469.86 | 0 | 0
RS721 | Uszczelka gniazda pośredniego (zamówienie - krotność 10 szt.) | 0 | 19 | 23.37 | 0 | 0
BP720 | Zaślepka do gniazd pośrednich | 0 | 29 | 35.67 | 0 | 0
RoLP/R/S | Sygnalizator akustyczny 102dB, IP54/IP65 z DAB | 0 | 93 | 114.39 | 0 | 0
RoLP-Lx-RR | Sygnalizator akustyczno-optyczny w-2.4-7.5, IP65; światło czerwone | 0 | 404 | 496.92 | 0 | 0
SOL-Lx-C-WR | Sygnalizator błyskowy C-3-7.5, IP33C/IP65, biały, światło czerw. | 0 | 260 | 319.8 | 0 | 0
SOL-Lx-W-RR | Sygnalizator błyskowy w-2.4-7.5, IP33C/IP65, czerw. światło czerw. | 0 | 260 | 319.8 | 0 | 0
SOL-Lx-W-WR | Sygnalizator błyskowy w-2.4-7.5, IP33C/IP65, biały, światło czerw. | 0 | 260 | 319.8 | 0 | 0
DAB-R | Puszka montażowa | 0 | 47 | 57.81 | 0 | 0
PY X-S-05 | Sygnalizator optyczny | 0 | 289 | 355.47 | 0 | 0
SA-K5 | Sygnalizator akustyczny | 0 | 74 | 91.02 | 0 | 0
SA-K5N | Sygnalizator akustyczny niskoprądowy | 0 | 102 | 125.46 | 0 | 0
SA-K7 | Sygnalizator akustyczny-optyczny | 0 | 114 | 140.22 | 0 | 0
SA-K7N/3m | Sygnalizator akustyczno-optyczny; LED; 3 metry | 0 | 207 | 254.61 | 0 | 0
SA-K7N/6m | Sygnalizator akustyczno-optyczny; LED; 6 metrów | 0 | 207 | 254.61 | 0 | 0
SA-K7N/9m | Sygnalizator akustyczno-optyczny; LED; 9 metrów | 0 | 211 | 259.53 | 0 | 0
SG-Pgw2 | Sygnalizator głosowy | 0 | 242 | 297.66 | 0 | 0
PIP-1AN | Puszka instalacyjna | 0 | 44 | 54.12 | 0 | 0
PIP-1AN/ROZG | Puszka instalacyjna rozgałęźna |  | 44 | 54.12 | 0
PIP-3AN | Puszka instalacyjna | 0 | 57 | 70.11 | 0 | 0
Zewnętrzne
PA X 1-05 | Sygnalizator akustyczno-optyczny | 0 | 629 | 773.67 | 0 | 0
SAOZ-Pk2 | Sygnalizator akustyczno-optyczny | 0 | 361 | 444.03 | 0 | 0
Czujka liniowa
FDL241-9 | Czujka liniowa | 0 | 2562 | 3151.26 | 0 | 0
FDLB291 | Gniazdo czujki liniowej | 0 | 219 | 269.37 | 0 | 0
DLR1193 | Reflektor 10..30 m | 0 | 66 | 81.18 | 0 | 0
DLR1192 | Reflektor 30..50 m | 0 | 169 | 207.87 | 0 | 0
DLR1191 | Reflektor 20..100 m; lustro pryzmatyczne z grzałką | 0 | 1519 | 1868.37 | 0 | 0
DLH1191A | Element grzewczy | 0 | 132 | 162.36 | 0 | 0
DLF1191-AA | Filtr dla małych odległości 7-10m | 0 | 548 | 674.04 | 0 | 0
DLF1191-AB | Filtr dla małych odległości 5-8m | 0 | 724 | 890.52 | 0 | 0
DLF1191-AC | Filtr przeciwzaświetleniowy | 0 | 657 | 808.11 | 0 | 0
FDLU291 | Urządzenie do regulacji czujek liniowych | 0 | 2620 | 3222.6 | 0 | 0
Czujka płomienia
FDF241-9 | Czujka płomienia 3 sensory | 0 | 4475 | 5504.25 | 0 | 0
FDFB291 | Gniazdo czujki płomienia | 0 | 251 | 308.73 | 0 | 0
MV1 | Uchwyt do montażu narożnego czujki | 0 | 176 | 216.48 | 0 | 0
MWV1 | Uchwyt montażowy z przegubem kulowym | 0 | 724 | 890.52 | 0 | 0
DFZ1190 | Okap przeciwdeszczowy | 0 | 164 | 201.72 | 0 | 0
Czujki w obudowie kanałowej
FDBZ290 | Obudowa czujki kanałowej | 0 | 520 | 639.6 | 0 | 0
FDBZ290-AA | Rura powietrzna 0,6m | 0 | 111 | 136.53 | 0 | 0
FDBZ290-AB | Rura powietrzna 1,5m | 0 | 187 | 230.01 | 0 | 0
FDBZ290-AC | Rura powietrzna 2,8 m | 0 | 320 | 393.6 | 0 | 0
FDBZ290-AD | Uchwyt montażowy | 0 | 178 | 218.94 | 0 | 0
FDBZ292-AD | Uszczelka | 0 | 47 | 57.81 | 0 | 0
OOH740 | Czujka wielodetektorowa (4 detektory), TF1-TF9, ASAtechnology | 0 | 297 | 365.31 | 0 | 0
DB721 | Gniazdo czujki adresowalnej (z przejściem) | 0 | 17 | 20.91 | 0 | 0
Urządzenia w wykonaniu EX
FDCL221-EX | Pętlowy adapter linii ex |  | 2534 | 3116.82 | 0
FDCH222 | Obudowa adaptera | 0 | 788 | 969.24 | 0 | 0
OOH740-A9-EX | Czujka wielodetektorowa (4 detektory), ASAtechnology, do stref ex | 0 | 609 | 749.07 | 0 | 0
FDB221 | Gniazdo czujki OOH740-ex adresowalnej (z przejściem) | 0 | 21 | 25.83 | 0 | 0
FDB222 | Gniazdo czujki OOH740-ex adresowalnej (z przejściem), płaskie | 0 | 26 | 31.98 | 0 | 0
FDB201 | Gniazdo czujki OOH740-ex kolektywnej | 0 | 17 | 20.91 | 0 | 0
FDB202 | Gniazdo czujki OOH740-ex kolektywnej, płaskie | 0 | 19 | 23.37 | 0 | 0
FDZ291 | Osłona przeciwzapyleniowa czujek FDOOT (zamówienie - krotność 10 szt.) |  | 8 | 9.84 | 0
FDM223-EX | Ręczny ostrzegacz pożarowy adresowalny do stref ex | 0 | 1024 | 1259.52 | 0 | 0
FDCIO223 | Moduł 2 wej/wyj linia kolekt. lub sygnal. (wymaga zasilania 24V!) | 0 | 865 | 1063.95 | 0 | 0
FDCH221 | Obudowa z pokrywą IP65 | 0 | 59 | 72.57 | 0 | 0
SB3 | Bariera iskrobezpieczna | 0 | 657 | 808.11 | 0 | 0
DCA1191 | Obudowa bariery z pokrywą IP56 | 0 | 76 | 93.48 | 0 | 0
Z3I410 | Uchwyt mocujący barierę w obudowie | 0 | 180 | 221.4 | 0 | 0
FDAI92 EX | Wskaźnik zadziałania ex | 0 | 76 | 93.48 | 0 | 0
DF1101 ex | Czujka płomienia ex | 0 | 6428 | 7906.44 | 0 | 0
DFB 1190 | Gniazdo czujki płomienia | 0 | 202 | 248.46 | 0 | 0
MV 1 | Uchwyt do montażu narożnego czujki | 0 | 176 | 216.48 | 0 | 0
MWV 1 | Uchwyt montażowy z przegubem kulowym | 0 | 724 | 890.52 | 0 | 0
DFZ1190 | Okap przeciwdeszczowy | 0 | 164 | 201.72 | 0 | 0
StabexHF | Lampa testowa czujek płomienia ex | 0 | 1486 | 1827.78 | 0 | 0
DMA1103D | Ręczny ostrzegacz pożarowy (wymaga obudowy DMA1192-AA) | 0 | 106 | 130.38 | 0 | 0
DMA1192-AA | Obudowa do DMA1103 | 0 | 74 | 91.02 | 0 | 0
EOL22(Ex) | Element końca linii dla stref Ex | 0 | 147 | 180.81 | 0 | 0
DB3B | Sygnalizator akustyczny do zastosowań EX | 0 | 4209 | 5177.07 | 0 | 0
System wczesnej detekcji ASD
FDA221 | Czujka zasysająca ASD (<500m2), (wymaga zasilania 24V!) |  | 7555 | 9292.65 | 0
FDA241 | Czujka zasysająca ASD (<800m2), (wymaga zasilania 24V!) |  | 10008 | 12309.84 | 0
FDCC221S | Moduł komunikacyjny C-NET | 0 | 496 | 610.08 | 0 | 0
FDAZ292 | Filtr do środowisk brudnych instalowany na rurze | 0 | 352 | 432.96 | 0 | 0
FDAZ292-AA | Zestaw wkładów do filtra FDAZ292 |  | 55 | 67.65 | 0
IAS-1-SIE | Czujka zasysająca kl. C wymaga 1 szt. OOH740 (wymaga zas. 24V!) |  | 2769 | 3405.87 | 0
IAS-2-SIE | Czujka zasysająca kl. C wymaga 2 szt. OOH740 (wymaga zas. 24V!) |  | 3363 | 4136.49 | 0
OOH740 | Czujka wielodetektorowa (2xO, 2xT), TF1-TF9, ASAtechnology | 0 | 297 | 365.31 | 0 | 0
DB721 | Gniazdo czujki adresowalnej (z przejściem) | 0 | 17 | 20.91 | 0 | 0
Akcesoria
RE6 | Tester czujek dymu | 0 | 906 | 1114.38 | 0 | 0
REF8 | Pojemnik z gazem testowym (zamówienie - krotność 6 szt.) | 0 | 87 | 107.01 | 0 | 0
REF8-S | Pojemnik z gazem testowym (zamówienie - krotność 6 szt.) | 0 | 116 | 142.68 | 0 | 0
REF8-C | Pojemnik z gazem testowym do czujek CO (zamówienie - krotność 6 szt.) | 0 | 87 | 107.01 | 0 | 0
RE7T | Bezprzewodowy tester czujek termicznych | 0 | 3329 | 4094.67 | 0 | 0
RE8ST | Zestaw testowy czujek punktowych | 0 | 8733 | 10741.59 | 0 | 0
RE8STCO | Zestaw testowy czujek punktowych + CO | 0 | 10621 | 13063.83 | 0 | 0
RE8-S | Kapsuła z gazem testowym do RE8ST (zamówienie - krotność 6 szt.) | 0 | 382 | 469.86 | 0 | 0
RE8-CO | Kapsuła z CO do RE8STCO (zamówienie - krotność 6 szt.) | 0 | 374 | 460.02 | 0 | 0
FDUM291 | Tyczka teleskopowa długość 4 m | 0 | 737 | 906.51 | 0 | 0
FDUM292 | Tyczka teleskopowa długość 7,3 m | 0 | 1396 | 1717.08 | 0 | 0
DX791 | Zmieniacz czujek Cerberus PRO serii 72x | 0 | 236 | 290.28 | 0 | 0
FDUD491 | Adapter czujek serii 74x do DX791 | 0 | 117 | 143.91 | 0 | 0
FDLU291 | Urządzenie do regulacji czujek liniowych | 0 | 2620 | 3222.6 | 0 | 0
FDUL221 | Tester linii Cerberus | 0 | 3136 | 3857.28 | 0 | 0
FDUZ227 | Adapter USB (bezprzewodowy) | 0 | 1514 | 1862.22 | 0 | 0
StabexHF | Lampa testowa czujek płomienia ex | 0 | 1486 | 1827.78 | 0 | 0
RE10 | Tester czujek liniowych | 0 | 2706 | 3328.38 | 0 | 0
TF04 | Folia absorbcyjna (77%) do RE10 | 0 | 12 | 14.76 | 0 | 0
Części zamienne
FCI2010-A1 | Płyta peryferii centrali FC721 (1 pętla) | 0 | 1619 | 1991.37 | 0 | 0
FCI2002-A1 | Płyta peryferii centrali FC722 (2 pętle) | 0 | 1471 | 1809.33 | 0 | 0
FCI2004-A1 | Płyta peryferii centrali FC724 (4 pętle) | 0 | 2384 | 2932.32 | 0 | 0
FCM3601-Z1 | Płyta peryferii centrali FC361 |  | 1789 | 2200.47 | 0
FCM7204-Z3 | Konsola obsługowa (PMI) centrali Cerberus PRO | 0 | 3221 | 3961.83 | 0 | 0
FHD3601-Z1 | Konsola obsługowa (PMI) centrali FC361 |  | 949 | 1167.27 | 0
FDAZ291 | Wentylator do czujek FDA2x1 | 0 | 885 | 1088.55 | 0 | 0
FP2015-A1 | Zasilacz 70W | 0 | 1384 | 1702.32 | 0 | 0
FP2004-A1 | Zasilacz 150W | 0 | 2854 | 3510.42 | 0 | 0
Zasilacze Pulsar
| upust na zasilacze Pulsar | 0% |  |  |  | 0%
EN54C-2A7 | (330x305x82+8); 1,6A / 2,0A / 27,6VDC; 2x7Ah | 0 | 660 | 811.8 | 0 | 0
EN54C-2A17 | (385x402x88+8); 1,2A / 2,0A 27,6VDC; 2x17Ah | 0 | 704 | 865.92 | 0 | 0
EN54C-3A7 | (330x305x82+8); 2,6A / 3,0A 27,6VDC; 2x7Ah | 0 | 704 | 865.92 | 0 | 0
EN54C-3A17 | (385x402x88+8); 2,2A / 3,0A 27,6VDC; 2x17Ah | 0 | 748 | 920.04 | 0 | 0
EN54C-3A28 | (420x407x178+8); 1,8A / 3,0A 27,6VDC; 2x28Ah | 0 | 858 | 1055.34 | 0 | 0
EN54C-5A7 | (330x305x82+8); 4,6A / 5,0A 27,6VDC; 2x7Ah | 0 | 748 | 920.04 | 0 | 0
EN54C-5A17 | (385x402x88+8); 4,2A / 5,0A 27,6VDC; 2x17Ah | 0 | 792 | 974.16 | 0 | 0
EN54C-5A28 | (420x407x178+8); 3,8A / 5,0A 27,6VDC; 2x28Ah | 0 | 902 | 1109.46 | 0 | 0
EN54C-5A40 | (420x407x178+8); 3,2A / 5,0A 27,6VDC; 2x40Ah | 0 | 902 | 1109.46 | 0 | 0
EN54C-5A65 | (410x648x180+8); 2,4A / 5,0A 27,6VDC; 2x65Ah | 0 | 1012 | 1244.76 | 0 | 0
EN54C-10A17 | (385x402x88+8); 9,2A / 10,0A 27,6VDC; 2x17Ah | 0 | 902 | 1109.46 | 0 | 0
EN54C-10A28 | (420x407x178+8); 9,2A / 10,0A 27,6VDC; 2x28Ah | 0 | 1012 | 1244.76 | 0 | 0
EN54C-10A40 | (420x407x178+8); 8,2A / 10,0A 27,6VDC; 2x40Ah | 0 | 1012 | 1244.76 | 0 | 0
EN54C-10A65 | (410x648x180+8); 7,4A / 10,0A 27,6VDC; 2x65Ah | 0 | 1122 | 1380.06 | 0 | 0
EN54C-LB4 | Wyjście zasilania: 4x0,5A, Ilość wejść/wyjść: 2/4 | 0 | 88 | 108.24 | 0 | 0
EN54C-LB8 | Wyjście zasilania: 8x0,5A, Ilość wejść/wyjść: 2/8 | 0 | 99 | 121.77 | 0 | 0
EN54C-LS4 | Wyjście zasilania: 4x0,5A, Ilość wejść/wyjść: 1/4; załączanie sekwencyjne | 0 | 165 | 202.95 | 0 | 0
EN54C-LS8 | Wyjście zasilania: 8x0,5A, Ilość wejść/wyjść: 1/8; załączanie sekwencyjne | 0 | 176 | 216.48 | 0 | 0
FA2003-A1 | Akumulator 12V, 7Ah, VDS | 0 | 105 | 129.15 | 0 | 0
FA2005-A1 | Akumulator 12V, 17Ah, VDS | 0 | 249 | 306.27 | 0 | 0
BAT12-25 | Akumulator 12V, 25Ah (28Ah, LL), VDS | 0 | 349 | 429.27 | 0 | 0
NP38-12 | Akumulator 12V, 38Ah, Yuasa Std. | 0 | 669 | 822.87 | 0 | 0
FA2008-A1 | Akumulator 12V, 65Ah, VDS | 0 | 938 | 1153.74 | 0 | 0
| Cerberus DMS/Desigo CC data point | 0 |  |  |  | 0
Uwagi:
Kolorem czerwonym wyróżnione urządzenia nie podlegające rabatowaniu.

## funkcje (hidden)
zasilacz konsola | 0
moduły sieciowe | 0 | jeżeli konsola + centrala bez modułu dodatkowego
dodatkowy zasilacz | 0
dodatkowa obudowa | 0
port RS232 | 0
gniazda czujek | 0
podstawki pod FDAI92 | 0
obudowy ROP wew | 0
obudowy ROP zew | 0
gniazda czujek bezprzew | 0
baterie do bezprzew | 0
szybki ROP wew zapas | 0 | 10% ilości ROP zaokrągla do pełnej liczby
szybki ROP zew zapas | 0 | 10% ilości ROP zaokrągla do pełnej liczby
nakrętki dławicy | 0
obudowy modułów | 0
obudowy ROP bezprz | 0
sygnalizatory pętlowe | 0
sygnalizatory pętlowe nowe | 0
puszki PIP | 0
gniazdo czujki liniowej | 0
gniazdo czujki płomieni | 0
czujki do FDBZ290 | 0
gniazdo czujek w kanałach | 0
gniazdo czujek ex pętlowych | 0
moduły linii ex | 0
obudowy do SB3 | 0
obudowy izolatora ex | 0
gniazda czujek ex
gniazda czujek ex pętlowych | 0
gniazda czujek IR ex | 0
obudowy rop ex | 0
ilość EOL ex | 0
moduł FDCC221S | 0
czujki OOH740 dla IAS1 | 0
czujki OOH740 dla IAS2 | 0
gniazda dla czujek do IAS | 0
filtr do ASD | 0
akumulatory do zasilaczy
7Ah | 0
17Ah | 0
26Ah | 0
38Ah | 0
65Ah | 0
suma netto | 0
suma brutto | 0
suma netto - upust | 0
suma brutto - upust | 0
Weryfikacja pustych komórek
centrale
akcesoria central
Czujki i akcesoria
SWING
ROP
Moduły i akcesoria
Sygnalizatory
Wewnętrzne
Zewnętrzne
Czujka liniowa
Czujki płomienia
Czujki w obudowie kanałowej
Urządzenia w wykonaniu EX
Adapter ex | 0
Akcesoria
ASD
Zasilacze Pulsar
Części zamienne
data point | 0 | czujka, rop | 1
|  | kazde wej i wyj | 1
zaogrąglenie

## zmiany (hidden)
2014 v1
nowe urządzenia
FC723, FCL7201, FN2006/7, klucze S1-3, SWING, EX, card cage 2 sloty
usunięcie
DOW1171, FDCW221
v2
Usunięcie
sygnalizatora ALB
FDUD292-A
Poprawki
DX791 - dopisek do czujek serii 72x
FDUD491 - zmiana opisu
FDB293 poprawa nazwy cechy IP
Zmiany ceny
BG2 zmiana z 999 na 1599
Zmiany
Zmiana podziału strony do wydruku
2016-02-01
nowe urządzenia
seria sygnalizatorów RoLP i SOL
ROP bezprzew
Usunięcie
FDF221; akcesoria testera RE7
Zmiany ceny
większość urządzeń poza czujkami i centralami
2016-05-15
nowe urządzenia
| FDCI723 | dodanie modułu
Poprawki
| BAT12-25 | korekta błędnie wprowadzonej ceny z 309 na 379
| FDCL221-ex | odblokowanie zablokowanej komórki
2016-12-30
nowe urządzenia
DBS728
FDBZ290+akcesoria
2017-06-04
Poprawki
| FC723 | obudowa Comfort
| RE8 | cena za szt. nie za 6 szt.
Zmiany ceny
urządzenia W2
nowe urządzenia
ICAM
FHA2017/2015
Usunięcie
FHA7201
FHA7202
2017-11-12
nowe urządzenia
FC361
FCA3602-Z1
FCA1209-Z1
FCA3601-Z1
FCA3603-Z1
PY X-S-05
PA X 1-05
FDAZ292
FDAZ292-AA
części zamienne
zasilacze pulsar
Zmiany ceny
sporo zmian
paczkowanie niektórych urządzeń (szybki, gazy itd.)
Usunięcie
czujki konwencjonalne ex
Merawex
2020-01-03
nowe urządzenia
FDS224-R
FDS225-R
FDS226-RR
FDS227-RR
FDB226-R
FDB227-R
S4
Zmiany ceny
praktycznie wszystkie
dodanie zakładki z OWS